		동부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관개량공사 검사결과 통보(광진구 중곡동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932015019176
처리일자	2015년 02월 25일 17 시 20 분
공사장소	*******************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/02/24	검사일	2015/02/25	검사자	최호림
공 사 방 법	교체		공 사 의 범 위	냉,온수관
검사방법	현장점검 및 육안검사
검사결과	노후옥내급수관 교체 완료

첨부 : 현장점검사진 1부. 끝.

								급수운영과장
주무관							최호림				급수설비팀장					김태형					급수운영과장					02/25 代김태형
협조자
시행			급수운영과-4276										(						)		접수												(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2766							/전송			02-3146-2789					/	tig2r2000@seoul.go.kr													/	부분공개(6)