피난·방화시설 불시단속 조사서(명월관)2015.2.24.(화)

대상명	명월관		위 치	***************
대표자	***	****	*************		처종(업종)	유흥주점
규 모	R.C 지상10층/지하3층, 연면적 12,360.46㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층, 사용면적 329.54㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	현장확인 실시한 바 폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	피난상 물건 또는 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구유도등 점등불량인 것 정비 또는 교체요함 -비상구 상단	시정보완명령 사전통지 및 시정보완명령서 발부
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	비상구등 안전관리 안내문 배부 하고 피난계단상 물건 적치 행위 없도록 관계인에게 지도함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박성철		윤영재		02/25 代김금숙
협조	장동화