복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	정민규	신자행	02/25 허권립

	예방과-2579(2015.2.24.)호에 의하여 게스트하우스 소방안전점검 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2015. 2. 25.
복명자 : 검사지도팀 소방위 정민규, 소방교 심동섭

복 명 내 용
일 자	2015. 2. 25(수) 13:30
건 명	게스트하우스 소방안전점검 결과 보고(서명희 게스트하우스)
내용	□ 일 시 : 2015. 2. 25.(수) 13:30 □ 대 상 : 서명희게스트하우스(관악구 성현로 80, 135동 701호) □ 조 사 자 : 소방위 정민규, 소방교 심동섭 □ 내 용 ○ 소방시설 적정 설치 여부 ○ 노후 전기·가스시설 등 점검 및 안전점검의 날 안내(매월4일) ○ 관계인에 대한 소방안전 교육 등 ▢ 확인결과 ○ 소방기본법 위반사항 발견치 못함 ○ 노후 전기·가스시설 등 점검 및 안전점검의 날 안내함 ○ 관계인에 대한 소방안전교육 실시. 끝.
비 고