	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대형학원시설 비상구 등 피난시설 안전점검 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-2164(2015.02.23.)호 “대형학원시설 비상구 등 피난시설 안전점검 계획 보고”

나. 예방과-2098(2015.02.17.)호 “학원시설 소방안전대책 추진계획(특수시책)”

다. 예방과-13225(2014.11.6.)호 “2014. 겨울철 소방안전대책”

2. 위와 관련 많은 학생들이 이용하는 관내 대형학원을 대상으로 안전사고 및 화재발생 시를 대비 비상구 등 피난시설 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 2. 24(화) ~ 2. 25(수)

나. 대    상 : 노량진 행정고시학원 등 4개소

※ 숭실전자계산학원 1개소 폐업 처리됨

다. 방 문 자 : 예방팀장, 예방계획, 소방특별조사요원 2명

라. 방    법 : 학원시설(소방대상물) 방문 현지 확인

마. 지도방문 내용(관계자 안전교육 병행 실시)

○ 학원시설 피난․방화시설 폐쇄, 훼손, 변경행위 유무

○ 피난계단, 통로에 장애물 설치 여부 확인

○ 유도등, 유도표지의 적정성 및 옥상, 비상구 개방여부 확인 등

붙임  1. 2015 학원 현황 및 일정(예방팀) 1부.

2. 학원시설 소방안전대책 실적보고 1부.  끝.

담당자	백현승		예방팀장	김의한		예방과장	02/25 代김의한
협조자
시행	예방과-2271	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	b3709@seoul.go.kr	/	부분공개