내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	시설계획과장
(경유)
제목	도시계획시설(서울대학교) 세부시설조성계획 변경결정 협의에 따른 검토의견

1. 시설계획과-1426(2015.2.6.)호와 관련입니다.

2. 관악구 신림동 산56-1일대 서울대학교 세부시설조성계획 결정(변경) 관련하여 사업시행(건축계획) 시 에너지 수요관리를 위해 아래내용을 준수할 수 있도록 반영하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 신재생에너지는 신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법, 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준에 따른 공급의무비율 이상 준수

나. 비상전원은 전력수요 관리를 위해 상용발전기 설치 권고

- 가스발전기, 열병합발전시설 등(평시 : 한전병렬운전, 비상 : 비상발전기 역할 수행)

다. 건축물 에너지소비총량제 및 건축물 성능인증 취득 등 서울시 녹색건축 설계기준 준수

라. 공공건축물 에너지분야 건설 기술심의 기준 및 공공기관 에너지이용합리화 추진규정 준수

마. 건축물 에너지 절약 설계기준 준수 등 도시관리계획 변경에 따른 심의기준을 준수하여 건축물의 에너지절약 및 이용효율이 극대화 될 수 있도록 반영.  끝

	녹색에너지과장
주무관	민화영		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	02/25 권민
협조자
시행	녹색에너지과-3804	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3556	/전송	02-2133-1020	/	mhy3343@seoul.go.kr	/	대시민공개