	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 결과보고(노원구 공릉동 684-1)

1. 검토회의

일     시 : 2015. 02. 22.(일) 09:00 ~ 09:10

참석인원 : 18명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2015.2.19.	01:51	01:51	01:54	02:53

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 공릉동 684-1 타이어타운 공릉점	양식 일반철골 샌드위치패널조 2/0	작업장

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 상기 장소에서 화염과 연기가 분출되고 있는 상황

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(사망 : 명, 부상 : 명)

2) 재산피해 : 3,500 만원 (부동산 2,500만원, 동산 1,000만원)

3) 기    타 :

3.출동인원및장비

가. 인 원 : 128명(소방 113명, 경찰 11명, 한전 2명, 가스 2명)

나. 장 비 : 33대(지휘2, 펌프5, 탱크7, 구급9, 구조5, 기타5)

4. 수리 현황

- 선착대(공릉대) 현장도착하여 펌프차22호 소방용수 공소3184호 점유함

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 출동중 특이사항 없음

- 최초 목격상황 : 상기 장소에서 화염과 연기가 분출되고 있는 상황

- 현장 활동상황 : 선착대(공릉대) 현장도착하여 확인한 바 화염과 연기가 분출되고 있는 상황으로 65mm                         수관 3본 연장하여 초진, 40mm수관 2본 전환하여 잔화정리 및 주변 안전조치 실시함

- 각 조별 임무 기록

о 현장안전책임관(1팀장) : 화재 현장지휘 및 무선교신

о 1  팀 장 : 현장지휘보조 및 진압작전수행

о 관 창 수 : 소방호스 전개 화재진압 및 안전조치

о 관창보조 : 소방호스 전개 화재진압 및 관창수 보조, 파괴활동

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 옆 건물 연소확대 우려	신속한 초기대응 평소 도상훈련 및 현지적응훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

끝.

담당자	최청림		1팀장	서정근		센터장	02/25 양희용
협조자
시행	공릉119안전센터-679	(		)	접수		(		)
우	139-240	서울 노원구 공릉동 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	ccrrrrr@seoul.go.kr	/	대시민공개