【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서_취정수시설물 보수보강공사

부분공개(5)

시 행	정수시설과-19
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장			결재
이상훈		안길찬	03/14 박기석
협 조
	주무관				김동우

공 사 명

취정수시설물 보수보강공사

요청기관

강북아리수정수센터 정수시설과

공사위치

경기도 남양주시 고산로 171  강북아리수정수센터

경기도 남양주시 경강로 682  강북취수장

공사기간

착공일로부터 2014년 11월 30일까지

공사금액

․총공사비 :   120,840천원

- 도 급 비 : 120,840천원

- 관 급 비 :          천원

- 이 설 비 :          천원

․금회공사비 : 120,840천원

- 도 급 비 : 120,840천원

- 관 급 비 :          천원

- 이 설 비 :          천원

예산내역

사 업 명

예산과목

예산액(천원)

정수시설물 보수보강공사

상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체비

상수도사업비용,영업비용,원수 및 취수비,수선교체비

104,240

16,600

설 계 자

․상      호 :               ․ 대 표 자 :

․책임기술자 :                  (전화번호 :              )

발 주 처

․담  당  자 :  이 상 훈        (전화번호 : 3146-5881 )

◦ 공사개요 :

균열	:	1,150	m (정수장 :	997	m	, 취수장 :	153	m)
단면손상	:	1,156	㎡ (정수장 :	1,056	㎡	, 취수장 :	100	㎡)
도장	:	566	㎡ (정수장 :	382	㎡	, 취수장 :	184	㎡)
코킹	:	189	m (정수장 :	111	m	, 취수장 :	68	m)

◦ 첨부서류

1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서)

2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	강북아리수정수센터소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	35,782,739	32.5%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	35,782,739	32.5%
	노무비	직접노무비	41,824,692	38.0%
		간접노무비	4,391,592	4.0%
		소 계	46,216,284	42.0%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비	1,210,465	1.1%
		산재,고용 보험료	2,158,300	1.9%
		건강,연금 보험료	1,752,453	1.5%
		노인장기요양 보험료	46,571	0.04%
		기타경비	5,083,939	4.6%
		산업안전보건관리비	2,273,897	2.0%
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		폐기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		환경보전비
		보 상 비
		안전점검비
		근로자퇴직공제부금비
		기타법정경비
		소 계	12,525,625	11.4%
순 원 가			94,524,648	86.0%
일반관리비(순원가×4.7%)			5,671,478	5.1%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			9,658,421	8.9%
총 원 가			109,854,547	100.0%
공 사 손 해 보 험 료