문서번호	설비부-3111
결재일자	2014.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	03/24 박기형
협조
	경리과장		최영미

『 장충체육관 리모델링 전기공사 』

관급자재(비상발전기) 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  3.

도시기반시설본부

(설비부)

『 장충체육관 리모델링 전기공사 』

관급자재(비상발전기) 구매계획 보고

「장충체육관 리모델링 전기공사」에 설치하기로 한 비상발전기를 관급자재로 구매하고자 함

1		공사개요

□ 공사명 : 장충체육관 리모델링 전기공사

□ 규  모 : 지하2층/지상3층(연면적 11,429㎡)

□ 도급비 : 금1,492,553,610원

□ 공사기간 : 2012. 7. 11 ~ 2014. 08. 31.

□ 시공사/감리사 : 다린전력(주)/ 펨코엔지니어링외 1

2		검토내용

□ 관련근거

○ 장충체육관 리모델링 사업계획 변경 추진(2013. 9. 9. 부시장방침)

○ 설비부-10041(2013.9.13.) ‘정전 대비 전기설비 개선대책 검토 보고’

○ JCR14-57호(2014.3.19.) 및 JCR14-76호(2014.3.19.)

- 비상발전기 구매를 위한 설계도서 검토 보고(감리단)

□ 관급자재 현황

품 목	수량	용량	전압	설계금액(천원)	비고
비상발전기 (탑재형)	1식	비상) 300 KW	3상4선식 380/220V	66,200	디젤

□ 감리단 검토 의견

○ 화재시 소방부하를 우선 공급하는 방식으로서 설계도서 적정

□ 구매방법

○ 관련규정 : 조달사업에 관한 법률 제5조의2(계약체결의 요청) 및 동법 시행령 제9조의3

○ 구매방법

금액:원

품 목	수량	금 액 (수수료 포함)	구매방법	비고
비상발전기	1식	43,902,800	조달구매 (3자단가계약)	조달우수제품

3		행정사항

□ 소요예산 : 43,902,800원

○ 예사과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠진흥발전, 시민체육공간확충, 장충체육관리모델링, 시설비(401-01)

□ 건설총괄부에 관급자재 조달구매 의뢰

붙 임 : 설계도서 1부.  끝.