문서번호	물재생시설과-4133
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	03/28 김병위
협조

서남물재생센터 제2처리장

소화조 MCC 제조구매 집행계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

도시안전실

(물재생시설과)

서남물재생센터 제2처리장

소화조 MCC 제조구매 집행계획 검토보고

(주)서남환경에서 검토승인 요청한 제2처리장 소화조 MCC 제조구매 집행계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 제2처리장 소화조 MCC 제조구매 설치

○ 사 업 비 : 120,000천원(단위사업)

○ 계약방법 : 제한입찰(지명경쟁)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
소화조 MCC반 제조구매	○ 소화조 전기실 MCC반 12면 철거, 제작 설치	○고농도의 유해성가스 및 습기에 노출 되어 부식이 심한 MCC반을 교체하여 오니처리 공정의 신뢰성과 전기적 안정성 확보

□ 요청내용

○ 사업의 타당성

‣ 부속 전기설비의 노후 및 부식으로 전기화재, 지락 등 전기사고     위험성이 크므로 적기에 교체하여 시설물 유지관리에 만전을      기하고자 시행함이 타당함.

※ ‘96년에 설치된 오니처리 MCC반 70면중 내구년한(15년)이 경과된      노후설비로 58면은 ‘13년도 기 교체완료 후 잔여물량임(12면)

○ 심사결과                                       (단위 :천원)

예산액	요청금액	조정금액	절감금액	절감율	비 고
120,000	119,900	108,900	△11,000	△9.1%	계약심사

○ 주요 심사내용(계약심사과)

‣ 보조계전기외 26종 단가 조정 : 가격정보 및 시중거래가격 적용

‐ 인버터(380V 18.5kW 고효율)  2,805,000원 → 2,065,000원

○ 사업계획 반영여부 : 단위사업

○ 계약방법 : 제한입찰(지명경쟁)

‣ 본 사업에 소요되는 MCC(중소기업자간 경쟁 제품)는 하수처리     플랜트 오니처리공정의 중요 설비로써 전기적 안전성과 품질의     신뢰성을 확보하고자,

‣ 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조, 제9조,     동법시행령 제10조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에      관한 법률 시행령 제22조 10항, 제23조 1항, 제3호에 의거 중소     기업청의 직접생산확인 및 성능인증을 필한 전문 수배전반 제작     업체간 경쟁을 통해 시행하는 것이 타당함.

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 가스질식, 화재, 추락 등 안전사고 예방대책 및 공정계획을 수립    안전조치를 취한 후 시행하고 세부지침서 내용을 충족시킬 때     준공토록 집행계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 계약심사결과서 1부.  끝.