투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	(주)서창 책임감리원, (주)태영이엔티 현장대리인
(경유)
제 목	서울대공원 고압간선케이블 교체공사 자재승인 통보

1. 서창2014-038(2014.04.17.)호 및 태영자재승인-02호와 관련입니다.

2. 『서울대공원 고압간선케이블 교체공사』와 관련한여 요청한  자재사용에 대하여 아래와 같은 조건으로 승인하오니 도면 및 시방서에 의거 시공에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 승인내역

연번	품 명	규 격	KS여부	공급원	승 인 조 건	비고
1	고압케이블	35sq~ 95sq	KS	가온전선(주)	승인
2	케이블트레이	설계서참조	KS	㈜석영엔터프라이즈	승인

끝.

	서울대공원장
주무관	마동훈		주무관	이춘한		시설과장	04/18 공헌구
협조자
시행	시설과-2140	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7432	/전송	02-507-7230	/	mdh@seoul.go.kr	/	대시민공개