【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서(탄천 자동화시스템 제조구매설치)

대시민공개

시 행	물재생시설과-7152
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장			결재
안종필		강재천	06/03 김병위
협 조

건 명	탄천 자동화시스템 제조구매설치		요청기관		물재생시설과 (탄천물재생센터)
산출금액	647,790천원
제조(수리) 기 간	계약일로부터 180일	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2014. 8. 31
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 탄천물재생센터 기전실 오니처리부 ․ 작 성 자 : 이준화 (전화번호 : 02-3410-9811)
예산내역	사 업 명	예산과목		예산액(천원)
	탄천 자동화시스템 제조구매설치	민간위탁금		660,000
○ 제1처리장 송풍기동 PLC제어반 1개소 ○ 제1처리장 최종침전지 1,2계열 PLC제어반 2개소 ○ 제1처리장 방류동 PLC제어반 1개소 ○ 중앙제어실 SCADA 서버 2대 ○ 건조장 모니터 시스템 1식
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	물재생시설과장

제조원가계산서
◦ 건 명 :	탄천 자동화시스템 제조구매 설치	◦ 수 량 :	1식
◦ 규 격 :	PLC 시스템 1식	◦ 제조기간 :	착공일로부터 180일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1	88,395,056	88,395,056	13.6%
		간접재료비			1,034,222	1,034,222	0.2%
		작업설․부산물등(△)
		소 계			89,429,278	89,429,278	13.8%
	노무비	직접노무비			80,461,381	80,461,381	12.4%
		간접노무비			24,379,798	24,379,798	3.8%
		소 계			104,841,179	104,841,179	16.2%
	경비	기계경비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료(산재+고용)
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타경비			17,620,330	17,620,330	2.7%
		소 계			17,620,330	17,620,330	2.7%
일반관리비 ( 6.0 )%			식	1	14,832,355	14,832,355	2.3%
이 윤 ( 15 )%			식	1	34,295,758	34,295,758	5.3%
기 자 재 비			식	1	182,981,100	182,981,100	28.2%
전 기 공 사 부 문			식	1	144,900,000	144,900,000	22.4%
총 원 가					588,900,000	588,900,000	90.9%
부 가 가 치 세(10%)			식	1	58,890,000	58,890,000	9.1%
총 계					647,790,000	647,790,000	100%