문서번호	시설관리과-14054
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 07/02 이자원
협조

『우장산 가압장 저압 수배전반』

제작도서 승인 검토보고

2014. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

『우장산 가압장 저압 수배전반』

제작도서 승인 검토보고

『우장산 가압장 저압 수배전반 제작구매설치』 제작도서 승인 요청건에 대하여 검토하고 보고드림.

사업개요

사 업 명 : 우장산가압장 저압 수배전반 제작구매 설치

계약금액 : 123,300천원

계 약 자 : 대원계전(주) 박문진

납품기한 : 2014. 9. 30

계약방법 : 조달구매

예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비(시설비)

사업개요

- 특고압반(7면), TR반(3면), 고압반(5면), 저압반(3면) 철거

- 저압반(4면) 제작 및 설치

추진경위

2014. 4. 18 : 계약 의뢰(조달청)

2014. 5. 23 : 입찰공고

2014. 5. 27 : 구매 계약

2014. 6. 27 : 제작도서 승인 요청

승인 요청사항

연번	품명	수량[면]	규격[mm]	비고
1	MAIN ACB반	1	W 900 X H2400 X D1500
2	MCCB반	1	W 800 X H2400 X D1500
3	기동반	2	W 800 X H2400 X D1500

검토결과

검토항목	검토결과	비고
제작 공정	적정
제품 규격	〃
자재 사양	〃
제작 도면	〃

향후계획

승인요청한 제작도서가 지침서의 내용을 충족하여 적정하다고 판단되어,

계약상대자에게 제작도서 승인 통보하고 계약기간내에 납품토록 하고자 함.  끝.