다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	SH공사사장(마곡사업처)
(경유)
제목	지하철 9호선 시설물 수방 취약개소 조치

1. 서울9호선운영(주) L91-MAI-CW-LTR********(2014.7.1)호와 관련입니다.

2. 지하철 9호선 신방화역 주변 신설 도로의 높이가 당초 지반고 대비 상승함에 따라 강우시 지하철 출입구 및 환기구 부분의 우수 유입 우려에 대해 지하철 9호선 운영기관과 협의하여 조속 보완 조치 하시기 바랍니다.

3. 현재 신방화역 마곡지구 방향 출입구(#4,5번) 미개방으로 지하철 이용 불편을 호소하는 민원이 계속 제기되고 있으므로 출입구 부분 수방 취약개소를 우선적으로 보완하여 빠른 시일내 출입구를 개방할 수 있도록 조치 바랍니다.

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신기호		개발계획팀장	임대운		마곡조성담당관	07/04 한민희
협조자	주무관	마승래
시행	마곡조성담당관-5654	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15, 1동12층 마곡조성담당관	/
전화	02-2133-1550	/전송	02-2133-1016	/	sskkhh@seoul.go.kr	/	대시민공개