문서번호	시설과-4030
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
한상길	공헌구	07/08 정상택
협 조	동물원장		노정래
	동물기획과장		김태원
	동물복지과장		이달주
	동물병원장		이종혁
	동물연구실장		어경연
	총무과장		代백철
	운영과장		이영우
	조경과장		이성주
			이윤권
	주무관		이춘한
	주무관		이상국

우기대비 관리(취약) 지역 일제점검 계획

2014. 7.

서울대공원

시 설 과

우기 대비 관리(취약) 지역 일제점검 계획

본격적인 장마철에 대비하여 관리(취약)지역에 대한 집중점검을 실시하여 침수피해 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 점검기간 : 2014. 7. 8. ~ 7. 25 (3주간)

□ 점검방법

1단계 (‘14.7. 8.~14.) : 관리지역별 책임부서 주관하에 자체점검

2단계 (‘14.7.15.~21.) :  1차 점검 지적사항에 대하여 관련부서 합동점검

□ 관리(취약)지역별 책임부서 및 책임자 지정 운영현황

○ 관리(취약)지역별 책임부서 및 책임자 지정 현황

관 리 (취약) 지 역	책임부서	책임자
종합관리사무소	총무과	과장
종합안내소,공원내 판매시설,공원 부설주차장,서울랜드,동일삭도, 정보나라(아비온)	운영과	과장
조절저수지, 소하천, 오수처리장. 공동구, 하수암거, 변전소, 보일러실, 펌프장, 교량, 도로, 빗물받이, 맨홀, 하수관거 유수장애 지장물 등	시설과	과장
공원내 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽, 식물원, 장미원, 자연캠프장, 어린이놀이터, 산림내 수해유발 적치물 등	조경과	과장
동물원관리사무소, 어린이동물원, 담당 동물사	동물기획과	과장
동물원내 담당 동물사 및 방사장	동물복지과	과장
동물병원 및 주변	동물병원	병원장
들소사, 번식장, 담당 동물사	동물연구실	연구실장

○ 유관기관(업체) 책임구역제 시행 현황

- 국립현대미술관 : 서울랜드 동문~자연캠프장 정문 앞

- 서울랜드 : 1초소~서울랜드 동문 및 정문주변

- 동원건설산업 : 코끼리열차 차량진입로 및 통행로

- 동일삭도 : 리프트사무실, 기점, 중간점, 종점

□ 점검내용

○ 노후 동물사(건축물) 석축, 옹벽, 축대 등 안전점검

○ 주요 공사장 안전점검 (안전관리계획, 배수시설, 가시설, 크레인 등)

○ 산사태 우려지역, 급경사지 등 안전점검

○ 하수관거 및 빗물받이 준설상태 점검

○ 전기(각종 분전반), 가스배관, 통신 케이블 등 시설 안전점검

○ 각종 안내표지판, 가로등, 수목 전도 등 위험상태 안전점검

○ 가로수 등 점검(썩은뿌리제거, 가지치기, 낙엽제거 등)

○ 기타(전기통신주, 비닐하우스, 임시 건축물 등)

□□ 점검결과

○ 현장에서 이상 유무를 파악하고 이상 발견 시 경미한 사항은 즉시 시정조치

○ 중대 사안일 경우, 관련부서와 합동으로 개선방안 마련 및 조치

첨부 : 점검 보고서 양식 1부.