투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(공공디자인과장)
(경유)
제목	한양도성 인왕지구 경관조명 시험설치 결과에 대한 의견

1. 공공디자인과-3815호(2014.03.20.)와 관련입니다.

2.  우리 본부에서 시행중인『한양도성 인왕지역 경관조명 설치공사

실시설계 용역』의 경관조명 시험설치 결과에 대해, 우리 본부의 의견을 포함하여 알려드리니 검토 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한양도성 인왕지역 경관조명 설치공사 실시설계 용역

나. 시험일시 : 2014. 08. 07.(목) 19:30 ~ 21:10

다. 시험규모 : 도성외측 70m(30등), 도성내측 10m(5등)

라. 참석인원

○ 좋은빛 자문위원 2명 및 한양도성도감 자문위원 2명

○ 101방공여단 부여단장외 4명 및 유관부서 관계자 등

마. 시험결과

○ 자문위원

- 탐방객 안전을 위한 품질시공 강구

- 광화문 주변 전광판(가로등) 조명 간섭으로 시인성 부족

○ 군 부 대

- 작전지역(방공포 진지, 경계초소) 및 장비노출 방지

○ 도시기반시설본부

- 광화문 주변 조명간섭으로 성곽 시인성  저하

- 군부대 협의 및 제약으로 인한 조명의 질 저하 우려. 끝.

.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	이기철		녹색성장과장	김창균		설비부장	08/21 박기형
협조자
시행	설비부-9224	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8636	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개