문서번호	정수시설과-2925
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	10/10 유성종
협 조

LED조명등 조달물품 선정

자체심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

LED조명등 조달물품 선정

자체심의위원회 개최결과 보고

2014년도 LED 조명등 교체사업과 관련한 LED조명등 조달물품 선정 자체심의위원회 개최결과 및 향후 추진계획을 보고 드림

□ 관련 근거

○ 정수시설과-2898(2014.10.8)호 『2014년도 LED 조명등 교체계획』

○ 정수시설과-2902(2014.10.8)호 『LED 조명등 조달물품 자체선정심의위원회 개최·통보』

□ 사업 개요

○ 예산 : 350,000천원

○ 추진기간 : 2014.10. ~ 2014.12.31.

○ 사업규모 : 조명등 763등중 교체 682등, 철거 81등

□ 심의위원회 결과

○ 일    시 : 2014.10.10(금) 10:00

○ 장    소 : 본관2층 회의실

○ 참석위원 : 소장, 정수과장, 오철선(행정6급), 이경주(화공6급), 김희수(전기6급), 박문하(전기운영6급), 한원일(전기안전관리자)

○ 심의기준 : 2014 서울특별시 LED조명 보급기준, 가격, 디자인, 현장 적용성 등

○ 선정방법 : 구매대상 6품목에 대해 각 1개씩 제품 선정

○ 선정결과

연번	구 분	조달물품 식별번호	단가(원)	비 고
1	LED 15w 다운라이트	22465108	57,000	기존 30w 다운라이트 대체
2	LED 35w 투광등기구	22615244	360,000	여과지내 중간통로 등의 기존 75w 벽부 및 천정등 대체
3	LED 45w 투광등기구	22629585	476,000	여과지항, 응집기실, 공동구 등의 기존 75w 벽부 및 천정등 대체
4	LED 60w 투광등기구	22662401	632,000	1오니장 탈수기실 등의 기존 200w 투광등 대체
5	19w 직관형 LED램프	22659283	45,000	주전기실 등의 기존 40w 형광등 대체
6	LED 90w 가로등기구	22705101	800,000	구내도로 기존 200w 가로등 대체
7	컨버터내장형 LED50w램프	22570605	172,000	침전지 상부의 기존 200w 보안등 램프 대체

□ 추진계획

○ 관급자재 조달구매

구분	조달물품 식별번호	단가(원)	수량(개)	금액(원)	비고
LED 15w 다운라이트	22465108	57,000	31	1,767,000
LED 35w 투광등기구	22615244	360,000	162	58,320,000
LED 45w 투광등기구	22629585	476,000	179	85,204,000
LED 60w 투광등기구	22662401	465,000	24	11,160,000
19w 직관형 LED램프	22659283	45,000	88	3,960,000
LED 90w 가로등기구	22705101	800,000	107	85,600,000
컨버터내장형 LED50w램프	22570605	172,000	91	15,652,000
공원등투명PC글러브	21210811	15,600	20	312,000
소계			702	261,975,000
조달수수료				1,343,900
합계				263,318,900

○ 추진일정

- 2014. 10. 17일 : 본부 계약심사 및 조달구매 발주(제3자단가계약)

- 2014. 11. 10일 : 조명자재 납품 및 검사

- 2014. 11. 11일 : LED조명등 교체

- 2014. 12. 31일 : 교체완료

붙임 : 1) LED램프 선정 심의결과 1부.

2) 심의위원 심의의견서 7부.

3) 심의위원회 개최 사진 1부.  끝.