문서번호	설비부-11292
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		이흥복	10/14 박기형
협조

- 국악예술당건립 전기, 통신공사 -

관급자재구매계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시기반시설본부

[설 비 부]

「국악예술당건립 전기, 통신공사」

관급자재 구매계획 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 「돈화문 국악예술당건립 전기, 통신공사」관급자재 구매계획을 검토 보고함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당건립 전기, 통신공사

□ 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2015. 06. 22

□ 총사업비

- 전기 : 금774,858천원(도급:444,312천원, 관급:264,249천원, 이전:36,297천원)

- 통신 : 금450,234천원(도급:306,739천원, 관급:142,395천원, 이전: 1,100천원)

□ 공사규모 : 지상1층 / 지하 3층(대지 958.6㎡, 연면적 1,800㎡)

□ 시 공 사 : 전기-삼언전공㈜, 통신-(주)에스앤티에스

2		관급자재 현황

( 단위 : 천원)

공 종	품 명	규 격	단위	수량	금 액	비 고
전 기	수배전반	800X2350(350㎾) 외	면	4	58,598
	전력제어	전등 및 전력제어	식	1	52,031
	무대조명	SPOT LIGHT 750W 외 3종 52등	식	1	91,918
	발전기	비상발전기 170㎾	대	1	28,584
	조명등	LED 55W 외 7종	개	317	33,118
	계				264,249
통 신	CCTV	CCD 돔 카메라 외 1종	대	21	44,699
	무대음향	AMP 650W 2CH 외	식	1	97,696
	계				142,395

3		구매방법

공 종	품 명	금액(천원)	계약방법	검토의견
전 기	수배전반	58,598	조달청 총액계약	품질확보를 위해 조달우수제품 계약의뢰
	전력제어	28,584
	무대조명	33,118		품질확보를 위해 규격/가격 동시입찰 계약의뢰
	발전기	52,031	조달청 제3자 단가계약	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3 제1항 제2호에 의해 제3자 단가계약의뢰
	조명등	91,918
통 신	CCTV	44,699	조달청 총액계약	품질확보를 위해 조달우수제품 계약의뢰
	무대음향	97,696

4		검토의견

돈화문국악예술당 건립공사의 공정에 차질이 없도록 위와 같이 적기에 관급자재를 계약의뢰하여 공정관리에 차질이 없도록 조치하고자 함. 끝.