함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	현대건설(주) 서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 인프라환경사업본부
(경유)
제목	하자보수공사 재촉구

1. 귀 사의 일익번창하심을 기원합니다.

2. 정수시설과-9146(‘15.12.30.)호,현인건2015-71(‘15.2.7)호와 관련입니다

3. 위 호로 하자보수공사 촉구 및 공사계획을 제출토록 요구하여, 귀사에서 조치계획을 수립하여 통보하여, 우리센터에서 구체적인 계획을 요청하였으나,

4. 현재까지 협의 및 조치된 내용이 1건도 없어 하자공사보수 업무처리에 막대한 지장을 초래하고 있으며, 특히 활성탄 흡착지 역세척수의 퇴수가 원활하게 되지않아 시급하게 보수해야 할 부분이며, 신축이음부 누수사항은 우리시 당면 목표인 유효율 저하로 수돗물 원가에 영향을 미치는 요인으로 조속히 보수가 이루어저야할 실정입니다.

5. 따라서 하자보수가 시급하므로 막연히 설계검토중이라는 답변이 아닌 각 하자 항목별로 검토완료일, 하자보수공사 시행일의 계획을 명확하게 3월6일까지 제출, 우리센터와 협의 바라오며, 기한내 하자보수 계획을 제출하지 않을시 하자보수계획 의사가 없는 것으로 간주하여 귀사 건설공제조합의 하자보증금을 사용 우리센터에서 보수후 관련규정에 따라 행정조치할 예정임을 통보드립니다.

따로붙임 : 1. 하자보수 요청 현황 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박응희		정수시설과장	代김오열		영등포아리수정수센터소장	02/26 임정규
협조자	주무관	김왕주
시행	정수시설과-1658	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	3146-5678	/전송	3146-5691	/	ritz2891@seoul.go.kr	/	대시민공개