문서번호	정수시설과-513
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	02/26 代김석정
협조

여과지 역세척수 샘플링 펌프 구매 계획

2015. 2.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

여과지 역세척수 샘플링 펌프 구매계획

제1정수장 여과지 역세척수 샘플링 펌프 노후로 정상작동 되지 않아 수중펌프을 구매하여 자체 설치코자 보고드림.

□ 현    황

❍ 설비현황

품명	규격	수량	설치년도	비고
샘플링 펌프	220V, 24ℓ/min	2대	2011년

□ 점검내용

❍ 점검일자 : 2015. 02. 16 ∼ 02. 23

❍ 점 검 자

- 기계운영주사 이규영외 2인, 공업7급 강석윤

❍ 점검내용

- 여과지 역세척시 샘플링 펌프 가동상태 확인

❍ 점검결과

- 샘플링 펌프 노후로 정상 토출이 되지 않아 샘플링수 계측 불가

□ 추진내용 및 계획

❍ 추진내용

- 자재창고 예비 수중펌프(1HP×1대)를 자체인력으로 설치완료

→ 여과지 역세척시 펌프 작동 및 계측상태 양호

❍ 추진계획

- 타업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에서 수중펌프(1HP×2대, 예비1대 포함) 및 충전식 전동드릴를 구매하여 자체인력으로 설치하고자 함.

· 업체명 : 한솔기업  김용수

· 주  소 : 서울시 용산구 청파로 292

- 소요예산 및 지출방법

· 소요예산 : 금850,000원(부가세포함)

· 지출방법 : 신용카드 결제

· 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

□ 기타사항

❍ 자체인력 설치로 인한 예산절감 : 1,000천원

- 수중펌프 2대 설치 : 600천원

- 배관설비 1식      : 400천원.  끝.