	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검 결과 알림

1. 재난대응과-4276(2015.2.25.)호 『동절기 소방용수시설 점검 결과 알림』

2. 위 호와 관련하여 겨울철 소방용수시설 안전사고 방지를 위하여 실시한 특별점검 결과를 아래와 같이 알리니 불량대상에 대한 100%보수작업이 완료될 수 있도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014.1.10. ~ 1.31

나. 대    상 : 290개소(안전센터별 관리수량의 10%이상)

다. 점검결과 : 양호271개소, 불량19개소(사용가16,사용불가3)

붙임  1. 동절기 소방용수시설 점검결과 1부

2. 고장용수 세부내역 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	02/26 유충렬
협조자
시행	재난관리과-1237	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개