	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 제조소 등 용도폐지 신고관련 현장확인 결과보고

1. 예방과-2081(2015. 2. 25)호 “위험물 저장소 용도폐지 신고대상 현장확인 계획보고(연세대 우유실습장)”과 관련입니다.

2. 위 와 관련 위험물 제조소 등 용도폐지 신고관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2015. 2. 25.(수)

나. 확인대상 : 연세대학교 우유실습장 지하탱크저장소(경유 2,900ℓ)

○ 허가번호 : 제24-0285-841129호

다. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 폐지사유 : 보일러실 철거로 장기간 사용중단

마. 확인결과 : 지하탱크 저장소 맨홀철거, 건사채움 및 콘크리트 타설 등 폐지완료

붙임 : 1. 위험물 제조소 등 용도폐지 신고서(연세대 우유실습장) 1부.

2. 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	이미리		예방과장	전결 02/26 강신철
협조자
시행	예방과-2124	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	부분공개(6)