가족보다 가까운 119
	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 3월중 가스시설(정압실) 소방훈련 실시계획

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드『예방행정편』 14.도시가스시설 안전관리

나. 예방과-2708(2015.2.25)호 『2015년도 3월중 가스시설(정압실)소방훈련 계획 알림』

2. 위와 관련 가스공급시설에 대한 안전을 강화하기 위하여 우리관내 정압실에 대한 소방훈련을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 훈련일시 : 2015. 3. 13(금) 14:00

나. 훈련대상

번호	정압실명	소재지	설치 년월	압력		정압기 규모				지목	비고
				1차 MPA	2차 KPA	기종	규격	위치	설치
1	서림동	서림동 현대아파트상가	93.05	0.85	2.0	A.F.V	2″	지하	2열	아파트	2팀

다. 차량 및 동원인원 : 인원 5명 펌프차 1대

라. 중점 추진사항

- 최단경로 출동로 및 우회도로 파악

- 가스 긴급차단 방법 숙지 및 확산방지 방안 강구 등

※서울도시가스 남부지사 상황팀(☎828-6502)

붙임  훈련결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	황대연		지휘3팀장	이근철		현장대응단장	02/26 이정갑
협조자
시행	현장대응단-1622	(		)	접수		(		)
우	151-891	서울 관악구 관악로 97(청룡동1593-3)호	/
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/	can1796@seoul.go.kr	/	대시민공개