“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	심전도 감시장치 구성품(커프) 고장발생보고(종로)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1714(2015.01.22.)호 『2015년도 구급분야 예산집행시달』

2. 종로119안전센터 구급대에서 관리·운용하고 있는 심전도 감시장치 구성품(커프) 고장이 발생하여 아래와과 같이 보고합니다.

관리부서	제조회사	모델명	고장일시	고장내용	비고
종로119 안전센터	cpr 코리아	심전도감시장치(MP5)	2015.02.23.	혈압기 커프고장

붙임 : 고장사진 1부.  끝.

	종로119안전센터장
★담당자	홍석진		3팀장	이규동		센터장	02/26 정양희
협조자
시행	종로119안전센터-797	(		)	접수		(		)
우	110-370	서울 종로구 돈화문로 30번지(묘동 59-5)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개