	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2014년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1041(2015.2.17.)“2014년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사)지시”

나. 미근119안전센터-633 (2015.2.18.)“2014년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 자체 계획보고”

2. 2014년도 신설 및 보수 소방용수시설 공사가 완료됨에 따라 미근119 안전센터는 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 6개소(신설 2, 보수 4)

구 분		미근119안전센터
계		6
신설	지상식	0
	지하식	2
보수		4

나. 현지 확인(검사) 결과

1) 출수불능(재개발로 인한 배관공사) 1개 제외한 5개 양호

2) 출수 불능 소화전 : 서소4112호 서울시 서대문구 북아현동 136-79(아현역 1번 출구)

붙  임    1. 신설 소방용수시설 현지 확인 결과 1부.

2. 현지 확인(검사) 복명서 1부.

3. 신설 소방용수 전산 자료(기초 조사서) 1부.

4. 신설 소방용수시설 기록카드(안) 2부.  끝.

	미근119안전센터장
담당자	박호정		3팀장	최순규		119안전센터장	02/26 정재철
협조자
시행	미근119안전센터-707	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울특별시 서대문구 통일로 113 미근119안전센터	/
전화	02-3147-0119	/전송	02-312-2119	/	hohoho502@seoul.go.kr	/	대시민공개