		강동수도사업소
CU********6*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024396662	고객접수번호	1012015019451
수용가명	배**	민원신청일	2015년 02월 26일
수용가주소	서울특별시 ***************************************************
신청인	배**	신청인연락처	010-*********
계량기구경	25 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	r1200006953
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	김**
처리일시	2015년 02월 26일	누수여부	Y
입회자	배**	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	화장실 변기누수확인 수리권장 및 누수감액 담당자 이첩함.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					02/26 이상봉
협조자
시행			현장민원과-2597										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)