소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 상반기 비상소화장치 점검결과 알림

1. 관련 근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-127(2015.01.06)호 『2015년 상반기 비상소화장치 점검계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 『2015년 상반기 비상소화장치 점검결과』 를 다음과 같이 알려드리오니 각 부서에서는 향후 유사한 지적사항 발생 방지 및 소방차량 진입 곤란한 지역에 설치 된 비상소화장치의 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 일시 : 2015. 01. 12(월) ~ 02.27(금)

나. 점 검 자 : 대응총괄팀장 외 1명(소방용수담당)

다. 점검대상 : 28개소(각 부서별 임의 선별확인)

라. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손 ․ 망실여부 및 청소, 비품정리 상태

○ 열쇠관리자 관리상태 및 점검기록 유지 여부

○ 함외부 부착물 부착상태 및 노후여부 확인

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등

마. 점검 결과 : 양호 17개소 / 불량 11개소 - 【붙임 1】 참조

○ 지적사항 정비 결과 제출 : 03월 06일(금)한 / 【붙임 2】

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치함 관리상태를 감독하여 유사시 주민들이 활용할 수 있도록 만전을 기하여 주시고, 비상소화장치 함 안내문 및 사용법 스티커(미부착 포함) 등이 노후 된 곳은 교체하여 주시기 바랍니다.

비상소화장치 비치물품 및 관리카드 관리 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)

2014년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편』15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

붙  임 : 1. 2015년도 상반기 비상소화장치 점검 결과 1부.

2. 2015년도 상반기 비상소화장치 지적사항 정비 결과(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	김동복		재난관리과장	전결 02/26 김지수
협조자
시행	재난관리과-1290	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2015.03.06.