투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	가리봉철도고가 하부공간 점용허가기준 이행 철저 및 훼손시설 원상복구 조치

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물(가리봉철도고가) 하부공간에 대한 점검결과 대체로 점용기준을 준수하여 사용 중에 있으나, 일부 시설물 휀손과 노후휀스 등으로 민원야기등 관리에 소홀한 부분이 있고, 또한 전기설비 사용으로 인한 화재 위험이 상존하고 있는바, 점유자(기관)는 점용기준 및 점검 체크리스트를 참고하여 점유공간에 대한 주기적 점검 및 안전교육을 실시하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 시설물 훼손구간에 대하여는 즉시 원상복구 조치하시고, 조치결과에 대해서는 우리사업소 시설보수과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점유자(기관) 협조사항

점유시설	위치	점용용도	협조 및 조치요구 내용	비고
가리봉철도고가 하부	가산동505-11	○ 금천구청 청소대행업체 차고지 ○ 미화원휴게실	- 교각과의 이격거리 확보로 시설물 훼손 예방 - 소화기 비치 및 보관상태 수시점검 - 인화성 물질 반입금지 - 전기설비 노후 등 안전상태 수시점검 - 분진발생 등 주변환경 저해요인 제거 - EGI휀스 노후 → 교체정비 요망
		○ 남부도로사업소 시설보수과 일상유지업체 현장사무실	도로가드레인 휀손 원상복구 소형고압브럭 공사용자재 반출 하부공간 무단주차 금지

따로붙임  1. 교량하부 점검결과 사진 1부.

2. 고가하부 점용기준 1부.  끝

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	금천구청장(청소행정과장),금천구청장(건설행정과장),서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장)
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 02/26 박병연
협조자
시행	시설보수과-1535	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1 (양천로 237...)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7948	/전송	2658-3886	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개