	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 고장발생 알림(54호)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편  3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단에서 관리중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
비상소화장치	지상식	54	서울특별시 중구 마장로 13	비상소화장치함 외관파손	사용가	소방위 김광진 소방장 김재영 소방사 이호규 소방사 박정호	2015.2.24.

붙 임 : 비상소화장치 고장 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박정호		지휘3팀장	신상돈		현장대응단장	02/26 조원호
협조자	진압3대장	김광진
시행	현장대응단-1264	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43 중부소방서 현장대응단	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	대시민공개