문서번호	진료부-1415
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	방사선과장	진료부장		은평병원장
안성희	김윤연	代이유진		02/26 남민
협 조
	원무과장		조현

2015년 자기공명영상촬영장치 관리 계획

2015. 2.

진    료    부

(영상의학과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 자기공명영상촬영장치 관리계획

우리병원에서 사용하는 자기공명영상촬영장치 원활한 운용을 위하여 정기적인 예방점검과 장애발생시 신속한 대응과 복구로 환자 및 장비의 안전과 정기적인 정도관리를 통하여 환자진료에 적정을 기하여 시민의 건강과 안전을 위하여 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 의료법 제38조 〔특수의료장비의 설치 운영〕

□ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조〔품질관리검사〕

□ 서울특별시은평병원 업무지침 1.3.2 의료기기 안전관리(2013.12.10.)

Ⅱ		MRI 장비 주요 현황

장 비 명	수량	장비 고유번호	구입년도	품질관리검사 필증 최종발급일	차기검사 기준일
자기공명영상촬영장치(MRI) MAGNETOM Espree 1.5T	1대	1010110	2008. 2	2014.4.15 (정밀검사)	2015.3.25. (서류검사)

Ⅱ		2015년 자기공명영상촬영장치(MRI) 운영계획

1. 자기공명영상촬영장치 유지보수 용역 실시

□ 기  간 : 2015. 3. 1 ~ 12.31 (10개월)

□ 계약방법 : 수의계약

▶지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 바목

□ 소요예산 : 50,000천원

□ 예산과목

▶은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리,공공운영비〔MRI장비유지보수비〕

□ 유지보수 주요내용

▶365일 24시간 비상연락체계를 유지하고 및 장애발생시 즉시 대응

▶기술지원 및 직원 변동에 따른 및 교육 등의 요구가 있을 시 적극 지원

▶예방점검 등을 위한 격월 정기방문 및 수시점검을 통한 정도관리

▶MRI장비 전반적인 시스템 안정유지 및 유지보수 관리

▶Syngo Evolve Upgrade,  S/W 무상 업데이트

▶50만원 이하 부품 무상공급

2. 특수의료장비 품질관리검사 실시

□ 검사종류 : 서류검사

□ 검사주기일 : 2015. 3.25

□ 검사기간 : 검사주기일 전 후 1개월이내

□ 검사항목 : 인력, 시설, 정도관리 기록검사, 팬텀영상검사

□ 검시기관 : 한국의료영상품질관리원

□ 부적합 판정시 장비사용중지 및 재검사 실시

□ 소요예산 : 190,630원

□ 예산과목

▶은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리,공공운영비〔MRI장비유지보수비〕

3. 특수의료장비 설치·운영 관련 신고

□ 근  거

▶특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제4조〔등록사항의 변경통보 등〕

□ 신고대상

▶특수의료장비의 설치 및 운영관련 인력, 시설등록사항 변경 시

▶의료기관 명칭, 개설자 변경시

▶양도 폐기 등의 사유발생일로부터 30일 이내

□ 신고기관 : 은평구보건소

Ⅱ		기 대 효 과

□ 자기공명영상촬영장치의 안정적인 운용으로 공공의료 신뢰성유지

□ 원활한 환자진료와 시스템의 내구성 증가

붙임 : 과업지시서 1부  끝.