문서번호	슬러지재활용과-377
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	02/26 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 탈수약품유량계외1종 고장 보고

2015. 2

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 탈수 약품, 슬러지유량계 고장보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	탈수약품투입유량계	약품투입	ABB	2008
	소화슬러지유량계	슬러지이송	KROHNE	2008

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.2.23.  ~ 2.24

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주

❍ 점검대상 : 탈수약품투입 유량계 및 소화슬러지 유량계 상태

❍ 점검내용 : 탈수약품투입 유량계 적산가동 상태

소화슬러지 유량계 적산가동 상태

점검결과

❍ 탈수약품투입 유량계 : 약품투입유량계 센서 기판이상 가동정지

❍ 소화슬러지유량계 : 소화슬러지 유량계 센서 기판이상 가동정지

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부