문서번호	시설과-641
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
정원호	이상국	02/02 공헌구
협 조
	주무관		이명희
	주무관		이강호

서울대공원 들소사 방사장 안전시설 설치공사

예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

서울대공원

시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

서울대공원 들소사 방사장 안전시설 설치공사

예비 준공검사 결과 보고

서울대공원 들소사 방사장 안전시설 설치공사에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 들소사 방사장 안전시설 설치공사

○ 공사기간 : 2014. 12. 08 ~ 2015. 02. 02

○ 시 공 자 : 주식회사 르네상스환경디자인산업 대표 김 형 섭

○ 도 급 비 : 61,769,700원

□ 공사내용

○ 기존 들소사 야외 방사장 격실문 3개소 철거

○ 들소사 야외 방사장 격실문 3개소에 자동문 설치

○ 모터 및 오퍼레이터 등 기계설비 공사

○ 부대공사 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 01. 29(목), 16:30

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물연구실 : 김승동, 신금호

- 시  설  과 : 이강호, 정원호

Ⅳ		검사결과

□ 자동문 관련 안전사고 예방을 위한 난간 및 시건장치 설치

□ 자동문 주변 지면 평탄화 작업 필요

Ⅴ		조치사항

□ 시공자에게 검사결과를 공사에 반영토록 통보하고, 준공시 이행여부 확인 후 준공 처리

붙 임 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.