문서번호	총무과-1856
결재일자	2015.2.27.
공개여부	부분공개

주무관	총무과장	상수도연구원장			결재
김승곤	代최우섭	02/27 代김복순
협 조

당직실내 CCTV(DVR) 고장 보고

우리연구원 당직실에 설치된 영상녹화장치 고장으로 인하여, CCTV(DVR) 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

보  고  내  용

건    명

당직실내 CCTV(DVR) 고장 보고

교체필요성

○ 영상녹화장치(DVR)는 CCTV 카메라 촬영영상을 수신하여 영상녹화 및 모니터에 영상을 출력하여야 하나, DVR HDD DISK 불량으로 인하여  작동이 중지되어서 DVR HDD 교체가 필요함

설치현황

시 설 명	장비종류	용 도	제 작 사	설치년도	비고
CCTV	DVR	영상녹화, 재생 및 저장기능	㈜아이테크	2008

점검내용

○ CCTV 카메라 기능 점검

○ DVR 기능 점검

점검결과

○ DVR HDD DISK BAD SECTOR다수로 인한 DISK 데이터 무결성 이    상 발생으로 화면 출력불량 및 녹화 불능상태 발생 됨

보고자 의견

○ CCTV(DVR) 영상녹화장치 및 화면출력 고장으로 인하여 DVR 제작업체 점검의뢰 한 결과, DVR HDD불량으로 판명되어 DVR HDD 80GB및 500GB를 1TB로 교체 하고자 합니다.

소요예산

○ ****************

수리업체

○***********

************************************

지급방법

○(주)아이테크아이앤씨 계좌에 입금***********************

예산과목

○ 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반운영비, 수선유지교체비, 시설장비유지비