피난·방화시설 불시단속 조사서(궁전노래바)

대상명	궁전노래빠		위 치	구로구 경인로 196 (구로구 오류동 48-1)
대표자	박범식	전화번호	*************		업 종	유흥주점
규 모	R.C 5/1층, 연면적 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층, 사용면적 314.92㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 ․ 변경행위	비상구 등 폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육)	안내문 1장 배부 관계인 1명 화재예방 및 피난 요령등 소방안전 교육 실시함
참 고

결재	담당자		진압1대장		119안전센터장
	유점열		김정희		02/27 김용정
협조