문서번호	시설보수과-1630
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		정재현	02/27 이승진
협조
	관리단속과장		정수현

특정관리시설등 정기점검 계획

(2015년 상반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

북부도로사업소

(시설보수과)

특정관리대상시설등 정기점검 계획

(2015년 상반기)

우리 사업소에서 관리하고 있는 특정관리대상시설등에 대하여 2015년 상반기 정기점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근  거

○ 「재난 및 안전관리기본법」제27조(특정관리대상시설등의 지정·관리 등)

- 특정관리대상시설등의 지정·관리 및 정비

○ 「재난 및 안전관리기본법 시행령」제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 「특정관리대상시설등 지정·관리지침」(소방방재청, ‘14.8.21)

- 특정관리대상시설등은 상․하반기 각 1회 이상 안전점검 실시

○ 특정관리대상시설등 정기점검 조속 실시[건설안전과-2549호, 2015.2.25.]

- 국가안전대진단 기간(2.6.~4.30.) 내 외부전문가와 합동점검 실시

□ 정기점검 실시 계획

○ 점검기간 : 2015. 3. 2. ～ 3. 20.

○ 점검대상 : 33개 시설물(시설보수과 32, 관리단속과 1)

계	교 량	고가차도	지하차도	하천복개	공공청사	비고
33	19	6	4	3	1	지정

○ 점검방법

- 도로시설물 : 외부전문가와 공무원 합동점검(외부전문가, 공무원 2인/1조)

※  ‘15년 해빙기 안전점검 병행 실시

- 공공청사 : 관리단속과 자체점검(공무원 2인/1조)

○ 점검항목

- 콘크리트의 균열, 박리, 누수, 철근노출 등

- 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락․균열, 부등침하

- 신축이음장치의 균열․파손, 단차 발생

- 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량

- 노면의 평탄성 불량, 난간의 파손, 노후 등

- 강구조의 휨, 좌굴, 변형, 도장노후 및 부식상태

- 기타 시설물 유지관리 저해요인 등

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 경미한 사항은 직영반 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 보수 조치

○ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 별도의 점검계획을 수립하여        외부전문가와 합동점검 실시

○ 점검결과 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난 예방을 위한 사용제한,

금지 등 응급 조치

○ 점검결과는  관리부서에서 국가재난관리정보시스템(NDMS)」에 입력(7일 이내)

따로붙임 :  1) 특정관리대상시설등 지정 현황 1부.

2) 안전점검 보고서(양식) 1부.  끝.