	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 계획보고

1. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 2015년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획을 다음과 같이 수립하여 보고 합니다.

가. 기  간 : 2015. 3. 3. ~ 3. 20.(기간중 12일간)

나. 대  상 : 393개소(소화전 : 386개소, 저수조 : 5개소 , 급수탑 : 2개소)

다. 점검자 : 일근근무자 출장업무

※ 비번자 출동대기

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰·파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 주차구획선내 소화전 설치여부 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 비상소화장치 정비 대상 파악 병행 실시

마. 결과보고 : 2015. 4. 3.(금) 까지(붙임참조)

3. 소방용수시설 시스템 입력, 출장관리 및 대기근무자 초과근무, 근무일지 기재 등 관리 철저

붙임  1. 2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 및 출동 대기근무 계획 1부

2. 2015년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 보고서식 1부

3. 노후 소방용수시설 현황 1부

4. 비상소방용수시설  현황 1부

5. 비상소화장치 정비대상 파악 서식 1부

6. 주차구획선내 소화전 파악서식 1부.  끝.

★담당자	장원호		3팀장	전평규		119안전센터장	02/27 함병구
협조자
시행	창동119안전센터-685	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 도봉구 해등로 25 (창동 362-1)	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/		/	대시민공개