내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	중부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제 목	남산1근린공원 조성계획결정(변경) 신청에 따른 협의 회신

1. 중부공원녹지사업소 시설과-907(2015.2.5.)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 중구 남대문로 5가 461번지 일대 남산근린공원 내 남산케이블카 시설에 대한 한국삭도공업(주)의 공원조성계획결정(변경) 신청에 대한 내용 검토 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 신청내용

○ 신 청 자 : 한국삭도공업(주) 대표 한광수

○ 변경내용

- 기존 케이블카(48인승 입식왕복식삭도)를 곤돌라(8인승 좌식자동순환식삭도)로 변경

- 남산케이블카 상하부승차동 증축(건축면적 443.91㎡, 연면적 6,483.28㎡ 증가)

구 분	당 초			변 경			비 고
	시설면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)
상 부 승차동	1,539.40	439.90	1,033.39	1,539.40	725.88	1,347.08	시설면적 변경없음 건축면적 증) 285.98㎡ 연 면 적 증) 313.69㎡
하 부 승차동	1,321.30	656.79	2,272.25	1,380.38	814.72	8,441.84	시설면적 증) 59.08㎡ 건축면적 증) 157.93㎡ 연 면 적 증) 6,169.59㎡

- 하부승차동 지하주차장 설치(지하1층∼지하3층, 기존 23대 → 변경 152대)

- 화장실 1동 설치(시설면적58.52㎡, 건축면적 47.36㎡)

나. 회신내용

○ 한국삭도공업(주)의 남산1근린공원 조성계획결정(변경) 신청은 기존의 남산케이블카를 곤돌라 시설로 변경에 따른  건축물을 철거 후 신축하는 것으로 판단되며 시민의 공원이용에 중요한 영향을 미칠수 있는 사항으로 주민의견수렴 및 서울시 도시공원위원회의 심의 절차 이행

※ 상하부승차동 건축물  시공계획서 및 도면 보완 등

○ 남산1근린공원 내 상부승차동은 서울한양도성(사적 제10호, ‘63.1.21)에 의한 문화재보호구역으로 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제48조에 따라 미리 문화재청장과 협의를 한 이후 도시공원위원회 상정 여부 결정

※ 서울시 한양도성도감 협의 병행

○ 시설변경계획 중 포스트 교체부분은 케이블카의 구조와는 크게 다를 것으로 판단되므로 곤돌라포스트의 구조 및 형태에 대한 명확한 계획도면 등 상세계획 보완 후 도시공원위원회 상정

○ 사업시행 대상지 내의 사유지, 국유지에 대하여 토지소유주의 사전 사용동의가 필요한 사항임. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김현정		남산복원팀장	정일환		공원조성과장	02/27 오순환
협조자
시행	공원조성과-2502	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15, 2층(서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2036	/전송	02-2133-1080	/		/	대시민공개