다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 방안계획 수정보고

1. 예방과-3842(2015.2.17.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 방안 알림(통보)

2. 위와 관련하여 우리119안전센터내 가스계(CO2 등) 소화설비 오동작으로 인한 안전사고방지 방안계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 사건개요

일시	장 소	사고내용	가스종류
‘15.02.14.	경북 경주시 00호텔 지하기계실	•원인 : 안전관리 소홀(조사중) •피해 : 사망1, 부상 6	CO2

나. 안전관리 방안

○ 안전사고 재발방지를 위한 환경조성 추진

- 방호구역 내·외 약제방출 위험경고 표시 부착 및 피난동선 확보

- 방호구역 출입문 피난방향으로 개방 및 폐쇄력 유지

- 약제방출시 피난안내방송 실시 및  등

○ 관계자 안전교육 등 강화

- CO2소화설비 구조이해와 안전조치방법

- 공기호흡기 사용법 교육

- 위험경고 표시 스티커(A3) 부착 안내(재강조)

- CO2소화설비 안전수칙 안내문 교부

붙임  1. 이산화탄소 소화설비 설치 대상물 목록(18개소) 1부.

2. 가스계(CO2)소화설비 위험경고 표시 부착 스티커(A3사이즈) 1부.

3. 이산화탄소 소화설비 안전수칙 안내문 1부.  끝.

업무일몰일 : 기준 변경 시 까지

담당자							이태균			진압3대장					양선영					119안전센터장					02/27 이수원
협조자
시행			공단119안전센터-923									(						)		접수											(						)
우	152-887					서울 구로구 구로디지털1길 8(구로3동 812)															/
전화		02-855-0119						/전송			02-837-7119					/	20121112@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.