	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비 수리완료 보고(자동제세동기 ECG케이블)

1. 관련근거

가.소방행정과-15588(2014.12.31.)『2015년도 소방장비관리운용계획 알림』

나.현장대응단-1123(2015.02.23.)『구급장비 고장발생 보고(자동제세동기 ECG케이블』

2. 현장대응단에서 관리운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

◀ 수리내역 ▶

소속	일시	장비명	연식	고장(정비)내역			담당자
				고장부분	수리내역	수리업체
현장 대응단	2015.02.27.	자동 제세동기 (hs-MRx)	2012	자동제세동기 ECG케이블 단선	자동제세동기 ECG케이블 교체 (정상작동 확인)	남북양행	1반 / 장.한태전 2반 / 위.정의택 3반 / 위.양도영

붙임 1. 고장발생보고서 1부

2. 제세동기ECG케이블 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최유선		지휘3팀장	김효순		현장대응단장	02/27 염무열
협조자	진압3대장	이강준
시행	현장대응단-1272	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개