투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 경영정보시스템(MIS) 광선로 연동계획 송부

1. 도시철도 9호선 2단계 개통을 위한 정보통신시스템 구축 업무에 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 9호선 2단계 정거장 영상 전송용으로 구축되어 있는 경영정보시스템(MIS) 광선로 구성현황 및 추후계획을 붙임과 같이 송부드리오니 업무에 참조하시기 바라며

3. 9호선 2단계(926) 및 MIS 백본간 연계구성을 위한 918(노들) ⇔ 925(신논현)간 광케이블 4코어 / (상선41,42번 하선 41,42번) 직결 연결 요청 사항에 대해서는 기 운영중인 광통신망 안전을 위하여 직결 접속작업을 실시하지 못함을 양지하여 주시고

4. 이에 따른 대책으로 920(동작) ⇔ 925(신논현)구간내 광케이블(24C×2조) 포설(9호선 3단계 공사 물량 반영됨) 작업을 귀 운영사와 협의 조속히 추진 할 것임을 알려드립니다.

붙임 : 경영정보시스템(MIS) 광선로 연동계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시메트로9호선(주) 대표이사,서울9호선운영(주) 사장
주무관	박규영		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	02/27 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-2033	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개