시설물 정비대상 보고

등록번호	급수운영과-2620

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최지영	代이용호	02/27 전명수

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 2009년 시행한 『상수도 배수관시설 및 운영실태 용역』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 2. 27.

보고자 : 지방시설주사보 최 지 영

조사현황

◦ 조사위치 : 송파구 가락동54번지 외 9개소

◦ 밸브규격 : D=80~150㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부 시설관리과-2442(2010.03.05), [2009년 본부에서 용역 점검한 사항임]

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	새주소	시설물번호	구경 (㎜)	밸브 재질	조사내용	정비방법
1	가락동57	송이로111	67814080	100	회주철	노후밸브	밸브교체
2	가락동57-6	송이로103	GIS누락		회주철	노후밸브	밸브교체
3	가락동36-7	중대로 183	67821028	100	회주철	노후밸브	밸브교체
4	가락동50	오금로36길 69	67812058	100	회주철	노후밸브	밸브교체
5	가락동55(1)	송이로19길 8	67814020	150	회주철	노후밸브	밸브교체
6	가락동55(2)경계밸브	송이로19길 8	67814026	150	회주철	노후밸브	밸브교체
7	가락동54(103동옆)(2)	송이로19길 12-3	67823061	250	회주철	노후밸브	밸브교체
8	가락동46-11	오금로36길 64	67812097	80	회주철	노후밸브	밸브교체
9	가락동41-6	송이로21길 44	67812055	150	회주철	노후밸브	밸브교체
10	가락동46-9	오금로36길68	67812052	100	회주철	노후밸브	밸브교체
11	가락동47-14	오금로36길 70	67812034	80	회주철	노후밸브	밸브교체
12	가락동46	오금로34길 51	67812047	80	회주철	노후밸브	밸브교체
13	가락동42-3	송이로21길50	67812043	80	회주철	노후밸브	밸브교체
14	가락동42	양재대로64길 20	67714033	150	회주철	노후밸브	밸브교체
15	가락동27-10	오금로34길 28	67723061	100	회주철	노후밸브	밸브교체
16	가락동41-13	양재대로64길 24	67714033	100	회주철	노후밸브	밸브교체
17	가락동46-7	오금로34길 61		80			분기밸브신설

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “매일엔지니어링㈜ 대표 이계옥”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.