문서번호	충무로119안전센터-713
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	진압3대장	119안전센터장
김강석	박경춘	02/27 최득락

화재현장출동보고서(충무로21-1(충무로3가 30-12))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월     연번      발생일시 : 2015 년 2월 26일  15시32분47초

화재번호

2015		2		30

출동시간 : 15시 33분 19초    도착시간 : 15시 34분

1. 출동대원 및 응답자 (현장대응단 진압대) ① 출동대원 : 진압3대장 박경춘, 소방위 이승찬, 소방사 김강석, 소방장 주흥수 ② 응 답 자 : 진압3대장 박경춘, 소방위 이승찬, 소방사 김강석, 소방장 주흥수
③ 확 인 자 :	담당자		계급 소방사		김강석	김강석

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	현장 도착 시 2층 옥상 콤프레셔 기계에서 화염과 연기 발견함
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 없음 ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( 없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 1. 현장 도착 즉시 진압3대장 박경춘 지휘하에 40mm수관 3본 계단을 통해 전개하여 화점 접근 후 창문을 통해 화재진압 실시함
	2. 완진 후 관계인 소방안전 지도 후 인원장비 이상없이 귀소함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점:			2층 옥상 콤프레셔 기계
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	내부 : 없음
	외부 : 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법
	차량 부서 후 계단을 통해 2층 화점층 도달 후 창문을 통해 화점에 접근함

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비 □ 작동됨 □ 작동 안됨  □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 3본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	일방통행로, 차량통행 많음

위치도