길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3081

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	02/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/20(금)	2/21(토)	2/22(일)	2/23(월)	2/24(화)	2/25(수)	2/26(목)	계
2014년	91,268	98,116	110,052	103,643	97,163	107,019	100,179	707,440
2015년	86,760	108,299	103,940	95,452	102,593	92,895	106,744	696,683
증 ․ 감	-4,508	10,183	-6,112	-8,191	5,430	-14,124	6,565	-10,757

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
370,700	106,400	263,956	1,385	371,741	-1,041	-0.28

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.13~2.19)	금주 공급량(㎥) (2.20~2.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
728,283	696,683	-31,600	-4.34

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.28% 증가

② 전주 대비 공급량 : -31,600㎥(4.34%) 감소

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –306,635㎥ 공급량 감소)