문서번호	신물질분석과-245
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장
권학선	02/27 안재찬
협 조

「2015년 1분기」

서울특별시 감시항목 수질검사 계획

2015. 2.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	수도법 및 서울특별시수도조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「2015년 1분기」

서울특별시 감시항목 수질검사 계획

서울특별시 수도조례에 의거 먹는물 수질기준 59항목 이외에 2015년 1분기 서울특별시 감시항목 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 수도법 제26조

○ 서울특별시 수도조례 제36조, 동 조례 시행규칙 제 40조

○ 2015년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획(안) : 신물질분석과-1322(2014.12.04.)

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’15. 3. 2.(월) ~ 3. 3.(화)

○ 검사대상 : 12점 (원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 104항목 중 분기 항목  (부식성지수항목 포함 105항목)

※( ):환경부 감시 27항목 중 서울시와 미중복 1항목(부식성지수) 포함

분석 주기	원수	정수	병물 아리수
감시항목 총계	77 (78)	104 (105)	104 (105)
분기 검사항목	44 (45)	61 (62)	59 (60)
연간 검사항목 (9월)	30	39	41
기 타	3 (주간항목)	4 (월간항목)

○ 검사기간 : ’15. 3. 2.~3. 31.

○ 결과보고 : ’15. 4. 6.

붙임 : 서울특별시 감시항목 수질검사 대상(104항목)  1부. 끝.