	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치함 파손(고장) 발생에 따른 현지확인 계획

1. 돈암119안전센터-734(2015.2.25.)호 『비상소화장치 파손 고장 발생보고』과 관련입니다.

2. 우리서에서 관리 운용중인 비상소화장치함에 대한 파손(고장)되어 다음과 같이 현지확인 후 알맞게 처리하고자 합니다.

가. 발생일시 : 2015. 2. 20.(금)

나. 장   소 : 성북구 성북로15길 20

다. 내   용 : 비소함 문짝 파손으로 이탈됨

라. 원   인 : 원인 미상(CCTV 부재로 확인 불가)

마. 확인일시 : 2015. 2. 27.(금), 10:00 ~

바. 확 인 자 : 소방용수 담당자 소방교 송영운

사. 대    상 : 1개소

연번	소방용수시설			확 인 사 항	비고
	종 별	형 식	관리번호
1	비상소화장치	분리형	214호	○ 비상소화장치함으로 인한 주민 불편여부 ○ 파손된 비상소화장치함 상태 및 보수 처리 여부 점검 ○ 비상소화장치함 파손 관련 주변인(CCTV 등)에게 상황 문의 등

붙임  비상소화장치함 고장현황 1부.  끝.

담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	02/27 정종술
협조자
시행	재난관리과-1223	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개