	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015. 3월중 이륜순찰 및 비상소화장치점검 계획 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2015년 3월중 이륜순찰 및 비상소화장치점검 계획

을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 점검기간: 2015.  3. 1. ~ 3. 31.

나. 점검대상: 총 41개소 (호스릴 3, 일체형 32, 분리형 6)

다. 점검횟수: 팀별 월3회 이상(세부일정 붙임 참조)

※ 감독자(센터장)는 비상소화장치 41개소 중 선별하여 월1회 실시

라. 점검방법: 이륜차 또는 펌프차 활용 실시

마. 중점 점검사항

- 열쇠관리자 표기 개선 확인

- 비상소화장치함 손.망실 여부

- 주민합동훈련 및 사용방법 교육

- 함내 청소 및 비품 관리

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부등 점검

붙임  2015년 3월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

★담당자	정종율		1팀장	조정래		119안전센터장	02/27 심주용
협조자
시행	신영119안전센터-832	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울 종로구 진흥로 477 (신영동 1-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/	jungjr7@seoul.go.kr	/	대시민공개