<별지 제88호 서식>

물품검수  조서(소화가스 습식촉매 탈황제 구매(1차))

문서번호	슬러지재활용과-384
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
	김광모	우배용	김웅남	02/27 가길현

계 약 건 명			소화가스 습식촉매 탈황제 구매(1차)
납 품 자			상 호			환경플라즈마(주)							성 명			최경일
계 약 금 액			금282,240,000원 (금이억팔천이백이십사만원)						기 성 금 액					금0원 (금영원)
금회납품금액			금94,080,000원 (금구천사백팔만원)						잔 여 금 액					금188,160,000원 (금일억팔천팔백일십육만원)
계약체결년월일			2015년 2월 13일
납 품 기 한			2015년 2월 25일
납 품 년 월 일			2015년 2월 16일
검사(수)년월일			2015년 2월 26일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 오니 제2처리장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )														물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.																	물 품 출 납 원
붙임 1. 시험성적서 2부. 2. 시험성적서 시험결과 및 계량증명서 1부. 2015년 2월 26일
																	분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			슬러지재활용		과	공업7급		직급	성명	홍징의			홍징의		우배용
	검수자	난지물재생센터			슬러지재활용		과	공업7급		직급	성명	김광모			김광모

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원/KG)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	습식촉매 탈황제	KG	4,704	60,000	0	20,000	슬러지 재활용과
			이하여백