투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도건축부장
(경유)
제목	9호선 2단계구간 PSD 비상도어 수동개폐시험에 따른 승강장 바닥 보완 요청

1. 도시철도설비부-8187(2014.9.4.)호와 관련입니다.

2. 현재 건설중인 9호선2단계구간 5개정거장의 승강장안전문(PSD) 비상도어에 대해 선로측에서 수동개폐시험(‘14.8.29)을 실시한 결과, 비상도어 하부가 승강장 바닥(돌)에 저촉된 개소가 있어 알려드리오니 조속한 시일내에 보완 조치하여 주시기 바랍니다.

가. PSD 비상도어 승강장 바닥(돌) 저촉 개소

시험내용	926		927		928		929		930
	상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선
비상도어 승강장 바닥(돌) 저촉 (개소)	1	2 (2)	1 (3)	- (3)	없음	- (4)	- (1)	1 (1)	없음	없음

※ 세부내용 : 붙임참조, 저촉 : 5개소, 재확인 : 14개소,

(0) : PSD 힌지 조정 및 승강장 바닥 보호재 철거후 재확인 필요.

붙임 : PSD 비상도어 승강장 바닥(돌) 저촉 개소 및 비상도어 설명 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	장병선		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	09/16 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-8402	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231 남산별과 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7295	/전송	02)772-7308	/		/	대시민공개