내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	11월중 외부전문가 기동점검단 주요 지적사항 조치 요청

1. 기술심사담당관-18239호(‘14.11.19.) 및 행정2부시장 방침 제367호(‘14. 11.28.)와 관련입니다.

2. 귀 공사에 이미 통보한 바 있는*****************현장의 외부전문가 기동점검결과 중 주요 지적사항에 대한 조치 필요 사항을 아래와 같이 알려드리오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 지상2층 세대벽체 시공관련 피복두께 미확보 구간에 대하여 보완시공 등 조치하고, 건설업자 및 건설기술자(현장대리인)에 대하여 각각 벌점부과를 검토하고 조치

붙임 : 관련 방침서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조창길		심사총괄팀장	이철		기술심사담당관	11/28 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-18768	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110, 11층(태평로 1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8555	/전송	2133-0745	/	ccckil@seoul.go.kr	/	부분공개