함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	당곡중학교장
(경유)
제목	저수조 청소 의무 면제 요청에 따른 회신

1. 우리사업소의 상수도 행정에 관심을 가지고 적극 협조해 주신데 감사드립니다.

2. 관악구 보라매동 682번지「당곡중학교」건축물에 대한 저수조 청소대상 제외 요청에 대한 검토결과, 저수조 미사용 및 직결급수 전환이 확인되어 「수도법시행령 제50조」및「급수설비관리 업무처리지침(서울시 상수도사업본부)」의 저수조를 사용하지 않는 사항에 해당되어 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외되었음을 알려드립니다.

3. 아울러, 해당 건축물의 사용여건 등의 변화로 저수조를 재사용 할 경우에는 우리사업소에 통보하여 해당 건축물이 저수조 청소 및 수질검사 대상으로 관리될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이상욱		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	전결 02/28 장시명
협조자
시행	급수운영과-3196	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	eelws79@seoul.go.kr	/	대시민공개