함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	덕국빌딩등 1690개소
(경유)
제목	2015년 상반기 건축물의 저수조 청소및 수질검사 안내

1. 서울시상수도행정에 항상 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조에 의거 귀 건물의 저수조 등 급수설비에 대하여 위생조치 및 청소결과 등록 사항 등을 알려드리오니 적정시기에 이행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위생조치 사항

1) 위생조치 주체 : 위생조치대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 반기별 1회 이상 저수조 청소

3) 매월 1회 이상 위생상태 점검

4) 매년 1회이상 저수조 수질검사(마지막 검사일로부터 1년이내)

(수질검사 기간 예시)

☞ 2014년 수질검사일이 9.20일 경우 2015년 수질검사는 9.19까지 완료하여야 함.

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육 대상 : 위생조치대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육 기관 : 환경보전협회(□02-3407-1558)

3) 교육미이수: 1차위반 30만원, 2차위반 40만원, 3차이상위반 50만원

다. 저수조청소관련 인터넷사이트 안내

1) 인터넷 주소 : 서울특별시 상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)

2) 저수조청소 결과 인터넷 등록

※ 서울특별시 상수도사업본부 홈페이지⇒저수조청소 (초기화면 하단)클릭 ⇒             저수조청소결과 등록(인터넷 접수가 힘드시면 서면 제출가능합니다)

라. 저수조청소 결과등록 안내

1) 저수조청소 결과등록시 추가사항

- 저수조청소 입회인 등록 : 저수조청소시 2인이상 입회하여야 하고,              추후 전화로 저수조청소 입회여부 확인합니다.

- 규정된 저수조청소 사진 등록 : 소형 보드판등을 이용하여 일시 및         주소가 명시된 동일위치를 찍은 청소 전․중․후 사진제출해야 합니다.

※ 입회인 또는 저수조청소사진 미등록시 조치 : 저수조청소여부를           현장 확인하여 청소 미시행시 수도법 제83조에 의해 고발조치합니다.

마. 저수조청소 예정일 등록 : 인터넷등록 가능하며 예정일에 저수조청소              현장확인 할 수 있습니다.

바. 관련 규정 안내

1) 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 제36조(교육 대상)

2) 수도법시행령 제50조(위생상의 조치대상)

3) 관련 벌칙(수도법 제83, 87조)

- 위생조치사항 위반 : 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

※ 관련 규정을 필히 숙지하여 이행하시기 바랍니다

사. 안내 문의(해당구별 문의바랍니다)

중  구, 용산구 : 급수운영과(☎ 3146-2157, 2149)

종로구, 성북구 : 시설관리과(☎ 3146-2194, 2204)

※ 반드시 첨부하여 보내드린 저수조 청소결과 제출양식에 맞춰서 작성 하셔서 보내주시기 바랍니다.

※ 건축물 관리자 또는 소유자의 교육수료증(사본)을 필히 첨부하여 제출 바랍니다.

붙 임 : 1. 서울시 소재 먹는물 검사기관 1부.

2. 저수조 청소 요령(자체청소시) 1부.

3. 저수조 청소 결과 제출양식 1부.

4. 우편물 발송대상 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김철수		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	03/02 代채재일
협조자	주무관	한상근		주무관	代김용만		주무관	김영환
시행	시설관리과-5267	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장춘단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	부분공개(6)